## Arkusz1
Karta obliczeń - bilans mocy instalacji elektryczne
1. Założenia:
W obwodach sieci do obliczeń bilansu mocy instalacji elektrycznej przyjęto następujące założenia:
2. Objaśnienia
a) | PZ - moc zainstalowana odbioru.
a) | POBL - moc obliczona (szczytowa) odbioru.
c) | k - współczynnki mocy
3. Obliczenia
L.p | Numer obwodu | Nazwa obwody | PZ [kW] | k | POBL [kW]
Tablica główna budynku TB
1 | RG/AOZ | Zasilanie oświetlenia zewnętrznego budynek mieszkalny nr 6 | 0.16 | 1 | 0.16
2 | RG/AOZ | Zasilanie oświetlenia zewnętrznego budynek mieszkalny nr 7 | 0.36 | 1 | 0.36
26 | ------ | Suma | 0.52 | 1 | 0.52